для членов

информационно-пропагандистских групп

(октябрь, 2023г.)

# О важных правилах безопасности в отопительный сезон

# (дополнительная тема)

Несмотря на технологический прогресс, люди для обогрева все равно используют печное отопление.

При этом не всегда уделяют должное внимание устройству и безопасной эксплуатации печного оборудования, считая, что у них все хорошо.
          Статистика констатирует – пожары от неисправных или неправильно эксплуатируемых печей происходят в осенне-зимний период практически ежедневно.

Чтобы встретить холода «во всеоружии», обеспечить безопасность жилища и находящихся в нем людей, необходимо заботиться о том, чтобы печка была в порядке и соответствовала требованиям пожарной безопасности.

- Печь, а также стеновые дымовые каналы в пределах помещения и дымовые трубы на чердаке должны быть побелены. Беление несет не только эстетическую функцию: если образовались даже малейшие трещины это станет заметным.

- Дымоходы печей следует очищать от сажи в начале отопительного сезона и затем не реже одного раза в два месяца в течение отопительного сезона.

- Необходимо прибить предтопочный металлический лист размерами 50×70 см, чтобы случайно выпавшие горящие угли не привели к пожару.

- Чтобы избежать перекала печи рекомендуется топить печь 2-3 раза в день (при необходимости) продолжительностью не более 1,5 часа. При этом интервал времени между топками, как правило, должен составлять 3-4 часа.

- Нельзя топить печь с открытыми дверцами, применять для розжига горючие жидкости, а также использовать дрова, длина которых превышает размеры топки.

- Запрещается также сушить и складировать непосредственно на печах и на расстоянии менее полутора метров топочных отверстий обувь, одежду и любые горючие материалы.

- Нельзя оставлять без присмотра активно топящиеся печи. И допускать того, чтобы дети играли с печкой, вблизи нее.

- Придерживайтесь правил и тепло вашего дома будет не только добрым, но и безопасным!